**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Главный врач**

**ГКП на ПХВ «Городская**

**клиническая больница № 7»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдуллаев М.Ш.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год**

**Протокол**

**об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2017 год способом запроса ценовых предложений**

Организатор Государственное Коммунальное Предприятие «Городская клиническая больница №7» на праве хозяйственного ведения Управления Здравоохранения города Алматы, находящаяся по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман д. 20 провел закупку способом запроса ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Блок управления хирургический | Электропитание 100-120 В, 50-60 Гц, 6,0 A, 230 В, 50 Гц, 3,0 A. Выходная мощность не менее 400 Вт. Масса не более 9,1 кг. Дизайн передней панели и размеры (Д и Ш) аналогичен дизайну передней панели и размерам (Д и Ш) цифрового преобразователя видеосигнала, 3-х чиповой видеокамеры, ксенонового источника света, системе радиочастотной абляции, артроскопическому насосу и инсуффлятору данного производителя, что позволяет составлять приборы четко друг на друга. Отсутствие на передней панели механических кнопок, кроме кнопки вкл/выкл. Цветной сенсорный экран. Тип экрана активный LCD. Минимальный угол поля зрения экрана 65°. Размер экрана не менее 6,5-дюймов. Разрешение экрана, горизонталь x вертикаль, пикселей не менее м. Формат развертки (изображения) 16:9. Глубина цвета не менее 16-бит. Размеры экрана, высота х ширина не менее 81,0 х 144,0 мм. Уровень громкости сигналов, дБ 0 – 81. Встроенная ирригационная помпа. Объем подаваемой жидкости ирригационной помпой регулируется и составляет максимум 150 мл\мин. Система с обратной связью: подсоединенные рукоятки (инструменты) распознаются автоматически. На экране отображается информация о подсоединенных насадках, об активной насадке, режиме работы (кол-во об/мин, обычный или осциляторный, направление вращения, высоко/низкоскоростной режим), работе ирригационной системы. Система самостоятельно устанавливает рекомендуемое число об/мин для каждой насадки. Консоль имеет возможность запоминания индивидуальных настроек хирургов. Возможность подключения 2-х педалей управления. Количество одновременно подключаемых насадок, не менее 3-х. Перечень подключаемых насадок: возможность подключения реципрокной микропилы, сагиттальной микропилы, осцилляторной микропилы, универсальной дрели для нейрохирургии, универсальной дрели с высоким крутящим моментом для нейрохирургии, микро дрели (микро ортопедия, ЧЛХ), дрели для ЛОР – хирургии, ударной дрели для ЧЛХ, универсального привода (дрель - пила для травматологии и артроскопии), шейвера для артроскопии, шейвера для ЛОР – хирургии, рукоятки дрели/римера для артропластики, рукоятки сагиттальной пилы для артропластики, рукоятки реципрокной пилы для артропластики, рукоятки стернотомной пилы для кардиохирургии. Возможность задания постоянной частоты вращения инструмента, независимо от степени нажатия на педаль/ручной переключатель. Возможность изменения скорости ускорения моторов от 1 до 100%, с шагом 1%. Возможность изменения скорости торможения моторов от 1 до 100%, с шагом 1%. Количество одновременно функционирующих насадок, не менее 2-х. На экране устанавливается максимальное количество об/мин для каждой насадки. Возможность подключения беспроводной Bluetooth-педали управления с пятью клавишами. Последовательные разъемы SFB для ввода/вывода данных, например для обновления програмного обеспечения, в количестве, не менее 3 шт. Размеры не более 317,5 х 127 х 431,8 мм. Классификация согласно директиве 93/42/EEC IIa. Соответствует требованиям безопасности EN 60601-1, EMC EN 60601-1-2. Прибор класса 1. Уровень защиты BF. Защита от проникновения воды IP41. В комплект входит сетевой кабель. | шт | 1 | 3 537 500,00 | 3 537 500,00 |
| 2 | Рукоятка шейвера хирургического (с кнопками) | Монолитно соединена с кабелем для подсоединения к консоли. Масса (вместе с кабелем) не более 625 гр. Масса (без учета кабеля) не более 250 гр. Максимальная частота вращения не менее 12,000 об/мин. Поддержка неизменной частоты вращения, независимо от плотности обрабатываемой ткани. Три режима вращения: почасовой стрелке, против часовой стрелки и осцилляторный режим. Возможность автоклавирования при 1340С. При эксплуатации не требует смазки. Бесступенчатый контроль аспирации: от полностью «открыто» до полностью «закрыто» с ощущаемыми отметками на 25%, 50% и 75%. Автоматическое распознавание фрез и буров и установка стандартного (по умолчанию) числа оборотов для каждой фрезы и бура. Трубка для подсоединения аспирации изогнута и свободно вращается. Возможность управления как с помощью педели, так и с помощью кнопок управления, расположенных на рукоятке. Количество кнопок управления на рукоятке не менее 3. Настроенные по умолчанию функции кнопок управления: Кнопка I: вкл/выкл, Кнопка II: выбор режима вращения - осцилляторный/в одну сторону, Кнопка III: выбор направления вращения (вправо/влево) при режиме работы в одну сторону, Кнопки управления перепрограммируемы. Размеры (ДхВхШ) не более 15,87 х 3,43 х 2,93 см. Защита от проникновения воды IPX0. Тип рабочей части BF. | шт | 1 | 1 738 500,00 | 1 738 500,00 |
| 3 | Расширитель, с покрытием черного цвета 40 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 40 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 4 | Расширитель, с покрытием черного цвета 45 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 45 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 5 | Расширитель, с покрытием черного цвета 50 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 50 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 6 | Расширитель, с покрытием черного цвета 55 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 55 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 7 | Расширитель, с покрытием черного цвета 60 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 60 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 8 | Расширитель, с покрытием черного цвета 65 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 65 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 9 | Расширитель, с покрытием черного цвета 75 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 75 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 10 | Расширитель, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель по CASPAR(автор), окончатый, с покрытием черного цвета, длина 85 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 684 107,00 | 684 107,00 |
| 11 | Рамка, расширителя, с покрытием черного цвета | Рамка по CASPAR(автор), расширителя, с покрытием черного цвета, с шариковым креплением для расширителей(лопаток), с подвижными соединением, ширина открытия 90 мм. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 782 770,00 | 782 770,00 |
| 12 | Расширитель (съемник лезвий) | Расширитель CASPAR(автор), для отсоединения лопаток расширителя с шариковы замком. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 33 333,00 | 33 333,00 |
| 13 | Расширитель, экстрафораминальный 40 мм | Расширитель по CASPAR(автор), экстрафораминальный, тупой, длина 40 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 167 181,00 | 167 181,00 |
| 14 | Расширитель, экстрафораминальный 45 мм | Расширитель по CASPAR(автор), экстрафораминальный, тупой, длина 45 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 167 181,00 | 167 181,00 |
| 15 | Расширитель, экстрафораминальный 50 мм | Расширитель по CASPAR(автор), экстрафораминальный, тупой, длина 50 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 167 181,00 | 167 181,00 |
| 16 | Расширитель, экстрафораминальный 55 мм | Расширитель по CASPAR(автор), экстрафораминальный, тупой, длина 55 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 167 181,00 | 167 181,00 |
| 17 | Расширитель, экстрафораминальный 60 мм | Расширитель по CASPAR(автор), экстрафораминальный, тупой, длина 60 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 167 181,00 | 167 181,00 |
| 18 | Расширитель, экстрафораминальный 65 мм | Расширитель по CASPAR(автор), экстрафораминальный, тупой, длина 65 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 167 181,00 | 167 181,00 |
| 19 | Расширитель, экстрафораминальный 70 мм | Расширитель по CASPAR(автор), экстрафораминальный, тупой, длина 70 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 167 181,00 | 167 181,00 |
| 20 | Расширитель, с покрытием черного цвета 35 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 35 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 21 | Расширитель, с покрытием черного цвета 40 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 40 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 22 | Расширитель, с покрытием черного цвета 45 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 45 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 23 | Расширитель, с покрытием черного цвета 50 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 50 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 24 | Расширитель, с покрытием черного цвета 55 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 55 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 25 | Расширитель, с покрытием черного цвета 60 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 60 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 26 | Расширитель, с покрытием черного цвета 65 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 65 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 27 | Расширитель, с покрытием черного цвета 75 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 75 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 28 | Расширитель, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 85 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый |  | 1 | 90 902,00 | 90 902,00 |
| 29 | Контейнер I для расширителя операций на спине | Котейнер для хранения расширителя по CASPAR(автор), пластиковый |  | 1 | 1 011 300,00 | 1 011 300,00 |
| 30 | Контейнер II для расширителя операций на спине | Котейнер для хранения расширителя по CASPAR(автор), пластиковый |  | 1 | 1 011 300,00 | 1 011 300,00 |
| 31 | Смазка капельная 50 мл | Sterilit смазка капельная 50 мл, для предстерилизационной обработки трущихся частей инструментов и соединений |  | 1 | 24 547,00 | 24 547,00 |
| 32 | Штыковидные ножницы микро 23 см 0,8 см | Штыковидные ножницы микро 23 см 0,8 см | шт. | 2 | 921 700,00 | 1 843 400,00 |
| 33 | Ножницы Ясогрил Байонет 22.5 см изог. | Ножницы Ясогрил Байонет 22.5 см изог. | шт. | 1 | 322 920,00 | 322 920,00 |
| 34 | Зажим Ясогрил 23см 4 мм | Зажим Ясогрил 23см 4 мм | шт. | 1 | 297 355,00 | 297 355,00 |
| 35 | Иглодержатель по Френч-Ай тонкий 13 см ТС (S) | Иглодержатель по Френч-Ай тонкий 13 см ТС (S) | шт. | 1 | 94 185,00 | 94 185,00 |
| 36 | Ножницы микро по Байонет 21см 0.8 см | Ножницы микро по Байонет 21см 0.8 см | шт. | 1 | 908 212,00 | 908 212,00 |
| 37 | Микро ножницы Fairgrip™ 17 см | Микро ножницы Fairgrip™ 17 см | шт. | 1 | 430 560,00 | 430 560,00 |
| 38 | Кусачки по Люер-Штилле 10 см 22 мм | Кусачки по Люер-Штилле 10 см 22 мм | шт. | 1 | 266 409,00 | 266 409,00 |
| 39 | Кусачки по Сиперт 5 мм 35 см | Кусачки по Сиперт 5 мм 35 см | шт. | 1 | 449 397,00 | 449 397,00 |
| 40 | Кусачки для фораминотомии 3 мм, ° вверх | Кусачки для фораминотомии 3 мм, ° вверх | шт. | 1 | 652 567,00 | 652 567,00 |
| 41 | Кусачки для фораминотомии 5 мм, ° вверх | Кусачки для фораминотомии 5 мм, ° вверх | шт. | 1 | 652 567,00 | 652 567,00 |
| 42 | Кусачки по Сиперт (Sypert) 3 мм, | Кусачки по Сиперт (Sypert) 3 мм, | шт. | 1 | 740 025,00 | 740 025,00 |
| 43 | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 2 мм | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 2 мм | шт. | 1 | 390 195,00 | 390 195,00 |
| 44 | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 4 мм | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 4 мм | шт. | 1 | 390 195,00 | 390 195,00 |
| 45 | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 4 мм, с тонкой подложкой | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 4 мм, с тонкой подложкой | шт. | 1 | 390 195,00 | 390 195,00 |
| 46 | Стерильная пластина Микро для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Стерильная пластина Micro для быстрого закрытия трепанационного отверстия (диаметр – 12 мм., 1 в упаковке) | Шт. | 29 | 18 500,00 | 536 500,00 |
| 47 | Стерильная пластина Миди для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Стерильная пластина Midi для быстрого закрытия трепанационного отверстия (диаметр – 16 мм., 1 в упаковке) | Шт. | 103 | 19 240,00 | 1 981 720,00 |
| 48 | Стерильная пластина Мини для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Стерильная пластина Mini для быстрого закрытия трепанационного отверстия (диаметр – 20 мм., 1 в упаковке) | Шт. | 50 | 19 980,00 | 999 000,00 |
| 49 | Система-держатель | Система-держатель, плеча для использования с набором грузов и фиксатором кисти и зажимом для операционного стола | шт | 1 | 2 690 010,00 | 2 690 010,00 |
| 50 | Зажим, ротационный, для крепления к операционному столу | Зажим, ротационный, для крепления к операционному столу, с отдним завинчивающимся креплением, для использования с рельсами операционных столово европейского и американского стандартов, с боковым замком регулировки высоты и угла штатива. | шт | 1 | 312 420,00 | 312 420,00 |
| 51 | Щипцы, клювовидные | Щипцы, разборные клювовидные по SAWALHE, поворотные, длинные, с 2-я подвижными браншами, размер 15 мм, длина 36 см, состоящие из: металлическая рукоятка, с фиксатором по MANHES, внешняя трубка, рабочая вставка-щипцы | шт | 1 | 424 200,00 | 424 200,00 |
| 52 | Щипцы, по KELLY для захвата, 5 мм, 36 см | Щипцы, по KELLY для захвата, , вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка , без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | шт | 1 | 653 100,00 | 653 100,00 |
| 53 | Вставка рабочая, по KELLY, 5 мм, 36 см | Вставка рабочая, по KELLY, особенно подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм | шт | 1 | 297 780,00 | 297 780,00 |
| 54 | Электрод, для диссекции и коагуляции L-образный, 36 см | Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | шт | 3 | 84 420,00 | 253 260,00 |
| 55 | Световод, волоконооптический, 4,8 мм, 250 см | Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света, особо термостойкий, диаметр 4.8 мм., длина 250 см. | шт | 1 | 330 540,00 | 330 540,00 |
| 56 | Рукоятка, для ирригации и аспирации | Рукоятка, для ирригации и аспирации, пистолетного типа, с клапаном , автоклавируемая | шт | 1 | 519 120,00 | 519 120,00 |
| 57 | набор трубок, для рукояток. Стерильно,10 шт/уп | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор трубок экстрадлинных, одноразовый. Для использования с рукоятками в сочетании с наборами трубок для ирригации с трубкой со стороны пациента (внутренний диаметр 5 мм). Стерильно, 10 шт/уп | уп | 5 | 127 680,00 | 638 400,00 |
| 58 | Шнур высокочастотный, монополярный, 5 мм, 300 см | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для аппаратов, длина 300 см | шт | 5 | 43 680,00 | 218 400,00 |
| 59 | Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина 300 см | шт | 1 | 64 680,00 | 64 680,00 |
| 60 | Манипулятор, маточный | Манипулятор, комплект, состоящий из:   рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом   штанга манипулятора , уплотняющий цилиндр   силиконовый уплотнитель, 3 шт./упак., 3 размера, внутриматочный стержень  рабочая вставка, коническая, с резьбой, средняя, длина 65 мм, анатомическое лезвие, короткое, длина рабочей части 50 мм,рабочая вставка, атравматичная, диаметр 7 мм, длина 50 мм   рабочая вставка, с соединением для хромопертубации, атравматичная, диаметр 4 мм, длина 40 мм, чистящий адаптер | шт | 1 | 2 242 800,00 | 2 242 800,00 |
| 61 | Тубус, операционный, по BETTOCCHI 5,4 мм | Тубус, операционный по BETTOCCHI, размер 5,4 мм, с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, с 1 запорным карном и 1 переходником с замком, для использования в качестве внутреннего тубуса | шт | 1 | 259 140,00 | 259 140,00 |
| 62 | Тубус, операционный с постоянным промыванием, 6 мм | Тубус, операционный по BETTOCCHI с постоянным промыванием, размер 6 мм, с 1 запорным краном и 1 переходником с замком, для использования в качестве внешнего тубуса | шт | 1 | 208 320,00 | 208 320,00 |
| 63 | Вставка рабочая, для ножниц, одноразовая, 10 шт./уп. | Вставка рабочая, ножниц с внешним тубусом, загнутая, с двойными подвижными браншами, длина лезвий 17 мм, размер 5 мм, длина 36 см, стериальная, одноразовая, 10 шт. в упаковке | уп | 1 | 347 340,00 | 347 340,00 |
| 64 | Вставка рабочая, для ножниц, одноразовая, 10 шт,/уп. | Вставка рабочая, для ножниц по METZENBAU с внешним тубусом, загнутые, с двойными подвижными браншами, длина лезвий 12 мм, размер 5 мм, длина 36 см, стериальная, одноразовая, 10 шт. в упаковке | уп | 1 | 347 340,00 | 347 340,00 |
| 65 | Клапан, многофункциональный, 6 мм | Клапан, многофункциональный, размер 6 мм | шт | 3 | 98 700,00 | 296 100,00 |
| 66 | Клапан, многофункциональный, 11 мм | Клапан, многофункциональный, размер 11 мм | шт | 2 | 108 360,00 | 216 720,00 |
| 67 | инструмент шовный, для закрытия ран, 2,8 мм, 17 см | Направитель нити, инструмент шовный, по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см | шт | 1 | 344 820,00 | 344 820,00 |
| 68 | Световод, волоконнооптический, 3,5 мм, 230 см | Световод, волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см | шт | 1 | 214 200,00 | 214 200,00 |
| 69 | Эндоигла, для пневмоперитонеума, 13 см | Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком, диаметр 2.1 мм, длина 13 см | шт | 2 | 51 660,00 | 103 320,00 |
| 70 | Троакар, диаметр 22 мм, 12 см | Троакар, конический, с краном для инсуффляции, диаметр 22 мм, длина 12 см. Состоит из: канюля троакара, стилет троакара, автоматический клапан | шт | 1 | 322 980,00 | 322 980,00 |
| 71 | Гильза, редукционная, 10 / 22 мм | Гильза, редукционная, многоразовая, диам. инструмента 10 мм, канюля троакара 22 мм | шт | 1 | 60 900,00 | 60 900,00 |
| 72 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная 1 мм, 16 см | Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная для шунтоскопии, прямого видения, 0°, диаметр 1 мм, длина 16 см, с удаленным окуляром и соединением для световода, адаптором , со световолоконной передачей света, включает защитную трубку и чемодан | шт | 1 | 2 154 800,00 | 2 154 800,00 |
| 73 | Тубус, диагностический, внеш.диам.1.3 мм,16см | Тубус, диагностический с тупым обтуратором, диаметр 1,3 мм , рабочая длина 16 см, с адаптером с замком, для использования с миниатюрной оптикой | шт | 1 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 74 | Световод , волоконнооптический, 2,5 мм, 230 см | Световод , волоконнооптический, диам. 2.5 мм, длина 230 см | шт | 1 | 158 400,00 | 158 400,00 |
| 75 | Корзинка | Корзинка, металлический поддон для стерилизации и хранения , перфорированный, крышка с силиконовыми мостиками, размеры 373 мм x 178 мм x 35 мм | шт | 1 | 407 200,00 | 407 200,00 |
| 76 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 0°, 4 мм, 18 см | Оптика жесткая со стеклянными линзами, прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | шт | 1 | 1 506 120,00 | 1 506 120,00 |
| 77 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 45°, 4 мм, 18см | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 45°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | шт | 1 | 1 556 940,00 | 1 556 940,00 |
| 78 | Бор, алмазный, 6.0 мм | Бор, алмазный с крупнодисперсным покрытием, прямой, для точной резки с минимальным давлением и нагревом, длина 70 см, диам. 6.0 мм | шт | 10 | 47 880,00 | 478 800,00 |

Подали ценовое предложение следующие потенциальные поставщики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика |
| 1 | ТОО «Apex Co» | г. Алматы ул. Огарева, 4Б, 24 |
| 2 | ТОО «А-37» | Г. Алматы ул. Басенова,27 |
| 3 | ТОО «Med Import Central Asia» | Алмаатинская обл. п. Отеген батыра ул. Калинина,2 |
| 4 | ТОО «Medicus-M» | Алмаатинская обл. п. Отеген батыра ул. Калинина,2 |
| 5 | ТОО «Тарлан-Инт» | Г. Астана. Ул Керей Жанибек, 5 внп 29,30 |
| 6 | ТОО «Медицина Әлемы» | Г. Астана ул. Мендешова,19 |
| 7 | ТОО «Фирма Меда» | Г. Алматы, мкр-н Сайран17 |
| 8 | ТОО «MI-Group» | г. Алматы ул. Гагарина 148, 72 |

1. Потенциальные поставщики ценовые предложения которых соответствует требуемым техническим характеристикам товаров: ТОО «Apex Co», ТОО «А-37», ТОО «Med Import Central Asia», ТОО «Medicus-M», ТОО «Тарлан-Инт», ТОО «Медицина Әлемы», ТОО «Фирма Меда», ТОО «MI-Group».
2. Закуп состоялся по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Ед изм. | Кол-во | цена | сумма | Победитель |
| 1 | Блок управления хирургический | шт | 1 | 3 537 000,00 | 3 537 000,00 | ТОО «Apex Co» |
| 2 | Рукоятка шейвера хирургического (с кнопками) | шт | 1 | 1 738 000,00 | 1 738 000,00 | ТОО «Apex Co» |
| 3 | Расширитель, с покрытием черного цвета 40 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 4 | Расширитель, с покрытием черного цвета 45 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 5 | Расширитель, с покрытием черного цвета 50 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 6 | Расширитель, с покрытием черного цвета 55 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 7 | Расширитель, с покрытием черного цвета 60 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 8 | Расширитель, с покрытием черного цвета 65 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 9 | Расширитель, с покрытием черного цвета 75 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 10 | Расширитель, с покрытием черного цвета 85 мм | шт | 1 | 684 097,00 | 684 097,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 11 | Рамка, расширителя, с покрытием черного цвета | шт | 1 | 782 760,00 | 782 760,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 12 | Расширитель (съемник лезвий) | шт | 1 | 33 323,00 | 33 323,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 13 | Расширитель, экстрафораминальный 40 мм | шт | 1 | 167 171,00 | 167 171,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 14 | Расширитель, экстрафораминальный 45 мм | шт | 1 | 167 171,00 | 167 171,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 15 | Расширитель, экстрафораминальный 50 мм | шт | 1 | 167 171,00 | 167 171,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 16 | Расширитель, экстрафораминальный 55 мм | шт | 1 | 167 171,00 | 167 171,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 17 | Расширитель, экстрафораминальный 60 мм | шт | 1 | 167 171,00 | 167 171,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 18 | Расширитель, экстрафораминальный 65 мм | шт | 1 | 167 171,00 | 167 171,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 19 | Расширитель, экстрафораминальный 70 мм | шт | 1 | 167 171,00 | 167 171,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 20 | Расширитель, с покрытием черного цвета 35 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 21 | Расширитель, с покрытием черного цвета 40 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 22 | Расширитель, с покрытием черного цвета 45 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 23 | Расширитель, с покрытием черного цвета 50 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 24 | Расширитель, с покрытием черного цвета 55 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 25 | Расширитель, с покрытием черного цвета 60 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 26 | Расширитель, с покрытием черного цвета 65 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 27 | Расширитель, с покрытием черного цвета 75 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 28 | Расширитель, с покрытием черного цвета 85 мм | шт | 1 | 90 892,00 | 90 892,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 29 | Контейнер I для расширителя операций на спине | шт | 1 | 1 011 290,00 | 1 011 290,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 30 | Контейнер II для расширителя операций на спине | шт | 1 | 1 011 290,00 | 1 011 290,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 31 | Смазка капельная 50 мл | шт | 1 | 24 537,00 | 24 537,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 32 | Штыковидные ножницы микро 23 см 0,8 см | шт | 2 | 921 600,00 | 1 843 200,00 | ТОО «MI-Group» |
| 33 | Ножницы Ясогрил Байонет 22.5 см изог. | шт | 1 | 322 820,00 | 322 820,00 | ТОО «MI-Group» |
| 34 | Зажим Ясогрил 23см 4 мм | шт | 1 | 297 255,00 | 297 255,00 | ТОО «MI-Group» |
| 35 | Иглодержатель по Френч-Ай тонкий 13 см ТС (S) | шт | 1 | 94 085,00 | 94 085,00 | ТОО «MI-Group» |
| 36 | Ножницы микро по Байонет 21см 0.8 см | шт | 1 | 908 112,00 | 908 112,00 | ТОО «MI-Group» |
| 37 | Микро ножницы Fairgrip™ 17 см | шт | 1 | 430 460,00 | 430 460,00 | ТОО «MI-Group» |
| 38 | Кусачки по Люер-Штилле 10 см 22 мм | шт | 1 | 266 309,00 | 266 309,00 | ТОО «MI-Group» |
| 39 | Кусачки по Сиперт 5 мм 35 см | шт | 1 | 449 297,00 | 449 297,00 | ТОО «MI-Group» |
| 40 | Кусачки для фораминотомии 3 мм, ° вверх | шт | 1 | 652 467,00 | 652 467,00 | ТОО «MI-Group» |
| 41 | Кусачки для фораминотомии 5 мм, ° вверх | шт | 1 | 652 467,00 | 652 467,00 | ТОО «MI-Group» |
| 42 | Кусачки по Сиперт (Sypert) 3 мм, | шт | 1 | 740 000,00 | 740 000,00 | ТОО «MI-Group» |
| 43 | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 2 мм | шт | 1 | 390 095,00 | 390 095,00 | ТОО «MI-Group» |
| 44 | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 4 мм | шт | 1 | 390 095,00 | 390 095,00 | ТОО «MI-Group» |
| 45 | Панч по Кересону 40° к верху 20 см 4 мм, с тонкой подложкой | шт | 1 | 390 095,00 | 390 095,00 | ТОО «MI-Group» |
| 46 | Стерильная пластина Микро для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Шт. | 29 | 18 490,00 | 536 210,00 | ТОО «Тарлан-Инт» |
| 47 | Стерильная пластина Миди для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Шт. | 103 | 19 230,00 | 1 980 690,00 | ТОО «Тарлан-Инт» |
| 48 | Стерильная пластина Мини для быстрого закрытия трепанационного отверстия | Шт. | 50 | 19 970,00 | 998 500,00 | ТОО «Тарлан-Инт» |
| 49 | Система-держатель | шт | 1 | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 50 | Зажим, ротационный, для крепления к операционному столу | шт | 1 | 312 410,00 | 312 410,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 51 | Щипцы, клювовидные | шт | 1 | 424 190,00 | 424 190,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 52 | Щипцы, по KELLY для захвата, 5 мм, 36 см | шт | 1 | 653 090,00 | 653 090,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 53 | Вставка рабочая, по KELLY, 5 мм, 36 см | шт | 1 | 297 770,00 | 297 770,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 54 | Электрод, для диссекции и коагуляции L-образный, 36 см | шт | 3 | 84 410,00 | 253 230,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 55 | Световод, волоконооптический, 4,8 мм, 250 см | шт | 1 | 330 530,00 | 330 530,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 56 | Рукоятка, для ирригации и аспирации | шт | 1 | 519 110,00 | 519 110,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 57 | набор трубок, для рукояток. Стерильно,10 шт/уп | уп | 5 | 127 670,00 | 638 350,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 58 | Шнур высокочастотный, монополярный, 5 мм, 300 см | шт | 5 | 43 670,00 | 218 350,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 59 | Шнур высокочастотный, биполярный, 300 см | шт | 1 | 64 670,00 | 64 670,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 60 | Манипулятор, маточный | шт | 1 | 2 242 790,00 | 2 242 790,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 61 | Тубус, операционный, по BETTOCCHI 5,4 мм | шт | 1 | 259 130,00 | 259 130,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 62 | Тубус, операционный с постоянным промыванием, 6 мм | шт | 1 | 208 310,00 | 208 310,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 63 | Вставка рабочая, для ножниц, одноразовая, 10 шт./уп. | уп | 1 | 347 330,00 | 347 330,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 64 | Вставка рабочая, для ножниц, одноразовая, 10 шт,/уп. | уп | 1 | 347 330,00 | 347 330,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 65 | Клапан, многофункциональный, 6 мм | шт | 3 | 98 690,00 | 296 070,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 66 | Клапан, многофункциональный, 11 мм | шт | 2 | 108 350,00 | 216 700,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 67 | инструмент шовный, для закрытия ран, 2,8 мм, 17 см | шт | 1 | 344 810,00 | 344 810,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 68 | Световод, волоконнооптический, 3,5 мм, 230 см | шт | 1 | 214 190,00 | 214 190,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 69 | Эндоигла, для пневмоперитонеума, 13 см | шт | 2 | 51 650,00 | 103 300,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 70 | Троакар, диаметр 22 мм, 12 см | шт | 1 | 322 970,00 | 322 970,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 71 | Гильза, редукционная, 10 / 22 мм | шт | 1 | 60 890,00 | 60 890,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 72 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная 1 мм, 16 см | шт | 1 | 2 154 790,00 | 2 154 790,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 73 | Тубус, диагностический, внеш.диам.1.3 мм,16см | шт | 1 | 57 990,00 | 57 990,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 74 | Световод , волоконнооптический, 2,5 мм, 230 см | шт | 1 | 158 390,00 | 158 390,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 75 | Корзинка | шт | 1 | 407 190,00 | 407 190,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 76 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 0°, 4 мм, 18 см | шт | 1 | 1 506 110,00 | 1 506 110,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 77 | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 45°, 4 мм, 18см | шт | 1 | 1 556 930,00 | 1 556 930,00 | ТОО «Medicus-M» |
| 78 | Бор, алмазный, 6.0 мм | шт | 10 | 47 870,00 | 478 700,00 | ТОО «Medicus-M» |

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению: ТОО «Apex Co» (г. Алматы ул. Огарева, 4Б, 24) на общую сумму 5 275 000,00 (пять миллионов двести семьдесят пять тысяч) тенге, ТОО ТОО «Medicus-M» (Алмаатинская обл. п. Отеген батыра ул. Калинина,2) на общую сумму 28 009 821,00 (двадцать пять миллионов девять тысяч восемьсот двадцать один) тенге, ТОО «MI-Group» (г. Алматы ул. Гагарина 148, 72) на общую сумму 7 826 757,00 (семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) тенге, ТОО «Тарлан-Инт» (Г. Астана. Ул. Керей Жанибек, 5 внп 29,30) на общую сумму 3 515 400,00 (три миллиона пятьсот пятьнадцать тысяч четыреста) тенге.

*Исполнитель:*

*Рахымбердиева С.К.*