Объявление № 26

о проведении закупа медикаментов и изделий медицинского назначения

способом запроса ценовых предложений на 2018 год

| г. Алматы мкрн. Калкаман, 20 | «09» октября 2018 г. |
| --- | --- |

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП «Городская клиническая больница №7» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения г.Алматы, адрес: мкр. Калкаман, дом 20.

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Выделенная сумма, включая НДС и других налогов, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка вакуумная для сбора мочи | Пробирка вакуумная из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена с красным кольцом, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. В пробирке патентованная смесь буферов и консервантов сохраняет клеточные компоненты, все типы органического и неорганического осадка в течении 72 часов. Пробирка с круглым дном. Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данным пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. Этикетка должна содержать информацию о каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации, однократности применения. Примечание – для отдаленной доставки проб мочи (но не более 72ч). Срок годности не менее 14мес. Упаковка не более 50шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. Объем забираемого образца не более 10мл, размер пробирки не более16*100мм. Проведение обучения по использованию мочевых систем для медицинского персонала. | Шт | 33 000,0 | 74,50 | 2 458 500,00 |
| 2 | Держатель для переноса мочи в вакуумную пробирку | Держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера в пробирку. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки. Длина пробозаборника 10см, нестерильный. Проведение обучения по использованию мочевых систем для медицинского персонала. | шт | 33 000,0 | 63,50 | 2 095 500,00 |
| 3 | Аппарат для подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | Аппарат для подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов Принцип работы должен быть основан на постоянной циркуляции предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Моноблок в составе электронагревателя, электронного блока управления - по стандарту EN 60601-1, камеры для циркулирующей жидкости, электропомпы, датчика температуры. Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя (LCD-дисплей); индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. Время выхода на рабочий режим (сек) не более 80. Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5°С при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч. Габариты (высота/длина/глубина в см) 24,10/21,00/17,80. Масса изделия (кг) не более 3,5. Питание от сети переменного тока. Длина шнура питания (см) не менее 360. Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5 А; ток утечки <500 A. Класс электробезопасности I, тип BF. Температура теплоносителя 39,5-42,0+0,5°С. Теплообменник к устройству для согревания инфузионных растворов и крови: Материал и описание магистрали-теплообменника должны соответствовать следующим требованиям: Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная PVCинфузионно-трансфузионная линия, длиной 2,4 м, первичный объем заполнения магистрали(в мл) - 17,4, коннекция инфузионного канала Luer-Lock. | шт | 1,0 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 4 | Центрифуга лабораторная медицинская | Центрифуга лабораторная медицинская Прочный и легкий корпус, должен быть изготовлен из стали и алюминия, покрытых эпоксиполиэфирной порошковой краской. Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги. Не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель. Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и электромагнитным датчиком скорости (отклонение не более +/- 50 об/мин). Плавный разгон и торможение. Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима. Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз (время аварийного торможения не более 20 с). Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора. Низкий уровень шума (не более 65 Дб). Гарантийный срок эксплуатации: не менее 2 лет от даты ввода в эксплуатацию Максимальная скорость 3600 об/мин Минимальная скорость 100 об/мин Максимальное ускорение 2415 g Диапазон установки времени центрифугирования 1-99 мин Шаг изменения скорости в диапазоне от 100 до 500 об/мин 10 об/мин Шаг изменения скорости в диапазоне от 500 до 3600 об/мин 50 об/мин Панель управления Сенсорная Регулируемые параметры центрифугирования Скорость, ускорение, время Управление Микропроцессорное Габаритные размеры 42х49х25 см Вес, не более 30 кг Тип ротора С качающимися стаканами, рабочий угол 90° Вместимость 12 мест Макс. диаметр применяемых пробирок 18 мм Макс. высота применяемых пробирок 110 мм Макс. объем применяемых пробирок л В комплекте должны быть: настольная лабораторная центрифуга, ротор с качающимися стаканами вместимостью 12x15мл, адаптеры (гильзы) для пробирок- 15 шт, 3 шт из них запасные | шт | 1,0 | 446 500,00 | 446 500,00 |
|  | Термоконтейнеры для транспортировки продуктов крови, 2л | Термоконтейнеры для транспортировки продуктов крови, 2л | шт | 23,0 | 28 050,00 | 645 150,00 |
|  | Термоконтейнеры для транспортировки продуктов крови, 4л | Термоконтейнеры для транспортировки продуктов крови, 4л | шт | 1,0 | 37 686,00 | 37 686,00 |
|  | Термоконтейнеры для транспортировки продуктов крови, 6л | Термоконтейнеры для транспортировки продуктов крови, 6л | шт | 1,0 | 39 653,00 | 39 653,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7 322 989,00 |

- Место поставки товаров: ГКП «Городская клиническая больница №7» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения г. Алматы, адрес: мкр. Калкаман, дом 20, склад центральной аптеки.

- Сроки и условия поставки: в течение 7(семи) рабочих дней с даты получения Заявки Заказчика.

- Место и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Алматы, мкр. Калкаман, дом. 20, до 16.10.2018 года время: до 09 часов 00 минут, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: г.Алматы, мкр. Калкаман, дом 20, малый конференц зал, дата: 16.10.2018 года время: 11 часов 00 минут.

Согласно п.108 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования: 1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, медицинской техники в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения); 2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;  4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 5) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

Главный врач                                                  				М. Рамазанов

Заместитель гл. врача по ФЭВ					А. Момбаева

Начальник отдела ГЗ						Н. Орынбасаров